## Hautes fréquences
|  | Ct |  |  | % Inhibition | Quantification Crassphage |  | Quantification mtDNA |  | Quantification HPV ( prise en compte de la LOQ)
| Date | HPV | Crassphage | mtDNA |  | cp/µL | cp/L | cp/µL | cp/L | nb de copies | cp/µL | cp/L
Fr-Paris SC-24_01_2024 | 2024-01-24 | 35.5411 | 18.206 | 22.8185 | 77.84% | 159835.8594 | 26639309.8993 | 3455.9226 | 575987.0943 | 1396.0392 | 279.2078 | 18613.8554 | 92.08% | modélisable
Fr-Paris SC-28_01_2024 | 2024-01-28 | 34.5192 | 17.1761 | 21.5815 | 51.5% | 315206.1706 | 52534361.7614 | 8466.7786 | 1411129.7656 | 2418.1625 | 483.6325 | 32242.1664 | 100% | de détection
Fr-Paris SC-31_01_2024 | 2024-01-31 | 34.4653 | 17.6649 | 23.0758 | 47.93% | 228366.2995 | 38061049.9235 | 2868.2738 | 478045.6339 | 2489.2786 | 497.8557 | 33190.3819
Fr-Paris SC-04_02_2024 | 2024-02-04 | 33.2162 | 18.1758 | 26.1471 | 0% | 163050.555 | 27175092.4967 | 309.9927 | 51665.4422 | 4871.73 | 974.346 | 64956.4005
Fr-Paris SC-07_02_2024 | 2024-02-07 | 33.6629 | 18.3156 | 25.9896 | 0% | 148690.6595 | 24781776.5804 | 347.4631 | 57910.5086 | 3831.6835 | 766.3367 | 51089.1135
Fr-Paris SC-11_02_2024 | 2024-02-11 | 36.3848 | 18.3206 | 22.7395 | 31.84% | 148204.8675 | 24700811.2539 | 3659.3783 | 609896.3894 | 887.0461 | 177.4092 | 11827.2812
Fr-Paris SC-18_02_2024 | 2024-02-18 | 33.6591 | 17.8309 | 22.8656 | 0% | 204687.8902 | 34114648.3669 | 3339.8648 | 556644.1398 | 3839.4929 | 767.8986 | 51193.2392
Fr-Paris SC-21_02_2024 | 2024-02-21 | 35.1154 | 18.8888 | 25.4264 | 0% | 101898.2015 | 16983033.5815 | 522.5327 | 87088.7857 | 1755.0884 | 351.0177 | 23401.1783
Fr-Paris SC-25_02_2024 | 2024-02-25 | 37.3724 | 18.591 | 23.3712 | 56.72% | 124003.1312 | 20667188.5367 | 2315.6863 | 385947.719 | 521.6479 | 104.3296 | 6955.3049
Fr-Paris SC-28_02_2024 | 2024-02-28 | 35.2298 | 17.9198 | 23.0542 | 56.86% | 193040.4812 | 32173413.5375 | 2913.3049 | 485550.8175 | 1650.3578 | 330.0716 | 22004.7701
Fr-Paris SC-03_03_2024 | 2024-03-03 | 38.1292 | 17.536 | 23.8113 | 64.97% | 248628.384 | 41438064.0024 | 1683.4755 | 280579.2551 | 347.2861 | 69.4572 | 4630.4818
Fr-Paris SC-06_03_2024 | 2024-03-06 | 34.0172 | 15.8308 | 21.7291 | 45.59% | 765318.9924 | 127553165.404 | 7608.1039 | 1268017.3236 | 3167.1435 | 633.4287 | 42228.5802
Fr-Paris SC-10_03_2024 | 2024-03-10 | 35.1284 | 18.7256 | 27.6465 | 0% | 113473.8818 | 18912313.6392 | 104.6311 | 17438.5183 | 1742.7984 | 348.5597 | 23237.3125
Fr-Paris SC-17_03_2024 | 2024-03-17 | 37.6906 | 16.0567 | 21.2183 | 53.56% | 659404.8798 | 109900813.2964 | 11014.5763 | 1835762.7227 | 439.6334 | 87.9267 | 5861.7788
Fr-Paris SC-20_03_2024 | 2024-03-20 | 35.3339 | 17.405 | 23.0023 | 37.41% | 271056.6 | 45176099.9994 | 3024.9994 | 504166.5721 | 1560.5412 | 312.1082 | 20807.2158
Fr-Paris SC-24_03_2024 | 2024-03-24 | 39.5751 | 16.5786 | 21.3841 | 76.12% | 467402.9936 | 77900498.9375 | 9768.002 | 1628000.3308 | 159.6337 | 31.9267 | 2128.4488
Fr-Paris SC-27_03_2024 | 2024-03-27 | 37.7316 | 16.9122 | 22.3409 | 40.84% | 375130.2064 | 62521701.0642 | 4884.2503 | 814041.7213 | 430.051 | 86.0102 | 5734.0136
Fr-Paris SC-31_03_2024 | 2024-03-31 | 39.0788 | 16.9691 | 26.1151 | 66.41% | 361314.096 | 60219016.001 | 317.2753 | 52879.2116 | 208.4512 | 41.6902 | 2779.3496
Fr-Paris SC-03_04_2024 | 2024-04-03 | 37.7616 | 16.0591 | 20.2932 | 54.27% | 658368.9738 | 109728162.3004 | 21528.8866 | 3588147.7672 | 423.1658 | 84.6332 | 5642.2107
Fr-Paris SC-07_04_2024 | 2024-04-07 | 37.3258 | 15.77 | 19.3421 | 52.06% | 796651.6172 | 132775269.5343 | 42879.1023 | 7146517.0515 | 534.8813 | 106.9763 | 7131.7506
Fr-Paris SC-10_04_2024 | 2024-04-10 | 39.2673 | 16.9578 | 21.2437 | 26.17% | 364000.5516 | 60666758.608 | 10814.3442 | 1802390.7048 | 188.366 | 37.6732 | 2511.5472
Fr-Paris SC-14_04_2024 | 2024-04-14 | 34.3716 | 15.884 | 19.9149 | 46.61% | 738920.7101 | 123153451.6885 | 28315.5197 | 4719253.2842 | 2617.8613 | 523.5723 | 34904.818
Fr-Paris SC-17_04_2024 | 2024-04-17 | 35.1119 | 16.4465 | 20.4124 | 35.87% | 509956.227 | 84992704.4959 | 19748.0148 | 3291335.7927 | 1758.368 | 351.6736 | 23444.9066
Fr-Paris SC-21_04_2024 | 2024-04-21 | 35.1975 | 16.6362 | 23.0969 | 17.94% | 450007.0044 | 75001167.3979 | 2824.7501 | 470791.6874 | 1679.3119 | 335.8624 | 22390.8259
Fr-Paris SC-24_04_2024 | 2024-04-24 | 34.2659 | 17.628 | 24.6557 | 14.57% | 233988.9682 | 38998161.3707 | 913.2173 | 152202.882 | 2770.8135 | 554.1627 | 36944.1796
Fr-Paris SC-28_04_2024 | 2024-04-28 | 36.5579 | 15.6852 | 21.0161 | 41.9% | 842428.8281 | 140404804.6902 | 12752.5204 | 2125420.0735 | 808.2061 | 161.6412 | 10776.0819
Fr-Paris SC-01_05_2024 | 2024-05-01 | 35.349 | 16.8885 | 21.7465 | 17.68% | 381033.8468 | 63505641.1296 | 7512.8892 | 1252148.2069 | 1547.9757 | 309.5951 | 20639.6756
Fr-Paris SC-05_05_2024 | 2024-05-05 | 34.4021 | 16.3453 | 22.7547 | 35.15% | 545159.8435 | 90859973.9096 | 3619.4282 | 603238.0402 | 2575.2269 | 515.0454 | 34336.3592
Fr-Paris SC-15_05_2024 | 2024-05-15 | 37.8408 | 17.9275 | 24.1872 | 52.1% | 192062.9714 | 32010495.2344 | 1282.1935 | 213698.9219 | 405.5367 | 81.1073 | 5407.1554
Fr-Paris SC-19_05_2024 | 2024-05-19 | 32.1934 | 18.4674 | 23.7235 | 9.643% | 134532.8991 | 22422149.8555 | 1794.1045 | 299017.4209 | 8442.1779 | 1688.4356 | 112562.3725
Fr-Paris SC-22_05_2024 | 2024-05-22 | 31.2153 | 18.2349 | 23.4631 | 0% | 156819.1456 | 26136524.2657 | 2166.5265 | 361087.745 | 14282.9578 | 2856.5916 | 190439.4372
Fr-Paris SC-26_05_2024 | 2024-05-26 | 36.2177 | 18.5413 | 26.3102 | 61.24% | 128133.1959 | 21355532.642 | 275.4623 | 45910.381 | 970.413 | 194.0826 | 12938.8402
Fr-Paris SC-29_05_2024 | 2024-05-29 | 36.8692 | 18.4431 | 23.2017 | 52.64% | 136701.0848 | 22783514.1382 | 2618.1516 | 436358.5953 | 683.6598 | 136.732 | 9115.4641
Fr-Paris SC-05_06_2024 | 2024-06-05 | 36.3317 | 17.7686 | 25.2402 | 61.89% | 213274.5525 | 35545758.757 | 597.9858 | 99664.2934 | 912.7226 | 182.5445 | 12169.6351
Fr-Paris SC-09_06_2024 | 2024-06-09 | 36.2938 | 17.844 | 27.2678 | 50.23% | 202922.0876 | 33820347.9257 | 137.657 | 22942.8375 | 931.4986 | 186.2997 | 12419.9811
Fr-Paris SC-12_06_2024 | 2024-06-12 | 37.4437 | 17.5248 | 23.0365 | 82.05% | 250472.6009 | 41745433.4758 | 2951.1059 | 491850.9759 | 502.0395 | 100.4079 | 6693.8606
Fr-Paris SC-16_06_2024 | 2024-06-16 | 35.0531 | 18.4255 | 25.3655 | 13.62% | 138300.6105 | 23050101.7469 | 546.0841 | 91014.0243 | 1814.8685 | 362.9737 | 24198.2472
Fr-Paris SC-19_06_2024 | 2024-06-19 | 37.7845 | 16.4464 | 24.0297 | 68.54% | 509978.8986 | 84996483.1007 | 1437.1133 | 239518.8876 | 417.9972 | 83.5994 | 5573.2962
Fr-Paris SC-23_06_2024 | 2024-06-23 | 39.4733 | 15.8427 | 21.3694 | 84.83% | 759364.588 | 126560764.6642 | 9873.201 | 1645533.4977 | 168.6198 | 33.724 | 2248.2646
Fr-Paris SC-26_06_2024 | 2024-06-26 | 33.8171 | 17.1271 | 22.4835 | 34.68% | 325571.0214 | 54261836.8948 | 4405.0519 | 734175.3156 | 3526.839 | 705.3678 | 47024.5203
Fr-Paris SC-30_06_2024 | 2024-06-30 | 40 | 16.3395 | 21.2485 | 89.12% | 547217.6012 | 91202933.5398 | 10776.9681 | 1796161.3446 | 127.0387 | 25.4077 | 1693.8497
Fr-Paris SC-03_07_2024 | 03/07/2024 | 36.136 | 16.1562 | 22.005 | 95.25% | 617539.6691 | 102923278.1787 | 6230.1372 | 1038356.1921 | 1013.9818 | 202.7964 | 13519.7568
Fr-Paris SC-07_07_2024 | 2024-07-07 | 37.308 | 16.7646 | 24.3008 | 78.67% | 413463.4774 | 68910579.5731 | 1180.9434 | 196823.9072 | 540.0229 | 108.0046 | 7200.3051
Fr-Paris SC-10_07_2024 | 2024-07-10 | 36.2313 | 16.6052 | 21.6279 | 77.32% | 459291.7501 | 76548625.0096 | 8186.6821 | 1364447.0139 | 963.3234 | 192.6647 | 12844.3121
Fr-Paris SC-11_07_2024 | 2024-07-11 | 30.2115 | 17.1222 | 22.8369 | 79.96% | 326622.0849 | 54437014.1499 | 3410.1798 | 568363.3057 | 24498.8627 | 4899.7725 | 326651.5023
Fr-Paris SC-17_07_2024 | 2024-07-17 | 33.8436 | 16.3508 | 21.5832 | 79.24% | 543187.3981 | 90531233.019 | 8456.5725 | 1409428.7459 | 3476.9247 | 695.3849 | 46358.9966
Fr-Paris SC-21_07_2024 | 2024-07-21 | 34.3171 | 17.1255 | 22.5163 | 91.52% | 325905.1643 | 54317527.3782 | 4301.5228 | 716920.4704 | 2695.6427 | 539.1285 | 35941.9023
Fr-Paris SC-24_07_2024 | 2024-07-24 | 35.4182 | 18.1961 | 24.78 | 33.02% | 160879.9387 | 26813323.1187 | 834.5769 | 139096.149 | 1491.4221 | 298.2844 | 19885.6282
Fr-Paris SC-28_07_2024 | 2024-07-28 | 34.8232 | 17.4026 | 20.514 | 87.16% | 271481.4251 | 45246904.1915 | 18346.6605 | 3057776.742 | 2053.5992 | 410.7198 | 27381.3222
Fr-Paris SC-04_08_2024 | 2024-08-04 | 37.2891 | 17.6162 | 24.2926 | 78.68% | 235824.1072 | 39304017.8586 | 1187.925 | 197987.5023 | 545.5395 | 109.1079 | 7273.8597
Fr-Paris SC-07_08_2024 | 2024-08-07 | 36.8091 | 16.8456 | 21.2762 | 94.45% | 391954.2199 | 65325703.3232 | 10562.8633 | 1760477.22 | 706.118 | 141.2236 | 9414.907
Fr-Paris SC-10_08_2024 | 10/08/2024 | 38.2145 | 18.0226 | 23.1068 | 86.02% | 180380.5149 | 30063419.1569 | 2804.4857 | 467414.2764 | 331.7297 | 66.3459 | 4423.0622
Fr-Paris SC-11_08_2024 | 2024-08-11 | 38.1266 | 17.9583 | 21.7956 | 90.98% | 188200.7426 | 31366790.426 | 7250.1468 | 1208357.7934 | 347.7831 | 69.5566 | 4637.1075
Fr-Paris SC-14_08_2024 | 14/08/2024 | 38.2805 | 18.0509 | 24.4845 | 91.93% | 177055.4016 | 29509233.5937 | 1033.7832 | 172297.2079 | 320.1614 | 64.0323 | 4268.8183
Fr-Paris SC-21_08_2024 | 2024-08-21 | 35.3188 | 18.9321 | 26.9457 | 67.92% | 99026.3899 | 16504398.3168 | 173.8326 | 28972.0983 | 1573.3169 | 314.6634 | 20977.5585
Fr-Paris SC-21_08_2024 | 2024-08-21 | 36.3649 | 17.1407 | 23.87 | 48.87% | 322656.6862 | 53776114.3739 | 1613.4526 | 268908.768 | 896.5639 | 179.3128 | 11954.1852
Fr-Paris SC-25_08_2024 | 25/08/2024 | 35.2473 | 16.3632 | 22.5482 | 48.45% | 538744.5658 | 89790760.9625 | 4203.2079 | 700534.6473 | 1634.9014 | 326.9803 | 21798.6856
Fr-Paris SC-01_09_2024 | 01/09/2024 | 39.1973 | 17.8883 | 21.9896 | 95.94% | 197082.9042 | 32847150.7042 | 6299.6188 | 1049936.4652 | 195.5876 | 39.1175 | 2607.8349
Fr-Paris SC-04_09_2024 | 04/09/2024 | 37.297 | 16.8208 | 21.7 | 53.64% | 398435.4957 | 66405915.9497 | 7770.3209 | 1295053.4868 | 543.2193 | 108.6439 | 7242.9245
Fr-Paris SC-08_09_2024 | 2024-09-08 | 28.8058 | 17.2878 | 23.0612 | 27.4% | 292827.5699 | 48804594.9797 | 2898.6786 | 483113.1019 | 52158.012 | 10431.6024 | 695440.1605
Fr-Paris SC-11_09_2024 | 2024-09-11 | 37.1477 | 16.8054 | 20.6458 | 83.81% | 402482.828 | 67080471.3286 | 16676.6128 | 2779435.475 | 588.621 | 117.7242 | 7848.2804
Fr-Paris SC-15_09_2024 | 2024-09-15 | 34.4418 | 16.0705 | 22.6284 | 69.61% | 653445.0186 | 108907503.094 | 3966.1919 | 661031.9916 | 2520.8619 | 504.1724 | 33611.4917
Fr-Paris SC-18_09_2024 | 18/09/2024 | 35.4377 | 15.7835 | 21.1745 | 72.38% | 789582.1162 | 131597019.3628 | 11370.0255 | 1895004.2518 | 1475.877 | 295.1754 | 19678.3594
Fr-Paris SC-22_09_2024 | 2024-09-22 | 40 | 16.7888 | 24.2213 | 89.4% | 406929.7049 | 67821617.4895 | 1250.9448 | 208490.802 | 127.0387 | 25.4077 | 1693.8497
Fr-Paris SC-25_09_2024 | 2024-09-25 | 36.7012 | 19.1176 | 26.2128 | 54.44% | 87627.0656 | 14604510.9309 | 295.6001 | 49266.6778 | 748.2737 | 149.6547 | 9976.9822
Fr-Paris SC-29_09_2024 | 2024-09-29 | 39.3881 | 15.7546 | 21.5731 | 94.07% | 804747.2097 | 134124534.9518 | 8518.1999 | 1419699.9836 | 176.5154 | 35.3031 | 2353.5393
Fr-Paris SC-02_10_2024 | 2024-10-02 | 35.3721 | 16.3584 | 22.6764 | 91.11% | 540446.8383 | 90074473.0417 | 3830.441 | 638406.8257 | 1528.8737 | 305.7747 | 20384.9822
Fr-Paris SC-06_10_2024 | 2024-10-06 | 40 | 16.0291 | 21.4116 | 91.84% | 671517.4873 | 111919581.2204 | 9575.9892 | 1595998.1925 | 127.0387 | 25.4077 | 1693.8497
Fr-Paris SC-09_10_2024 | 2024-10-09 | 37.0235 | 18.0569 | 22.3365 | 62.75% | 176350.5199 | 29391753.3219 | 4900.0183 | 816669.7214 | 629.271 | 125.8542 | 8390.2797
Fr-Paris SC-13_10_2024 | 2024-10-13 | 36.2639 | 16.0476 | 24.2328 | 62.75% | 663378.166 | 110563027.6592 | 1240.5469 | 206757.8184 | 946.5853 | 189.3171 | 12621.1367
Fr-Paris SC-16_10_2024 | 16/10/2024 | 32.9187 | 15.5066 | 19.4483 | 85.59% | 947708.3359 | 157951389.3172 | 39705.0293 | 6617504.8874 | 5716.6156 | 1143.3231 | 76221.5408
Fr-Paris SC-20_10_2024 | 2024-10-20 | 36.1724 | 16.3916 | 21.2173 | 91.57% | 528762.211 | 88127035.1588 | 11022.7206 | 1837120.0966 | 994.2998 | 198.86 | 13257.3313
Fr-Paris SC-23_10_2024 | 2024-10-23 | 40 | 16.885 | 27.524 | 98.73% | 381908.2756 | 63651379.2654 | 114.3369 | 19056.1454 | 127.0387 | 25.4077 | 1693.8497
Fr-Paris SC-27_10_2024 | 2024-10-27 | 37.3269 | 17.0751 | 22.0413 | 91.11% | 336909.9806 | 56151663.4268 | 6068.034 | 1011338.994 | 534.5632 | 106.9126 | 7127.5088
Fr-Paris SC-30_10_2024 | 2024-10-30 | 36.3563 | 17.997 | 22.4682 | 53.59% | 183454.9011 | 30575816.8579 | 4454.168 | 742361.34 | 900.7338 | 180.1468 | 12009.7846
Fr-Paris SC-03_11_2024 | 03/11/2024 | 39.9133 | 18.4636 | 25.421 | 92.89% | 134871.648 | 22478607.9958 | 524.5558 | 87425.9604 | 133.1021 | 26.6204 | 1774.6943
Fr-Paris SC-06_11_2024 | 06/11/2024 | 34.8552 | 13.5839 | 19.3283 | 78.92% | 3367137.6684 | 561189611.396 | 43308.4305 | 7218071.7456 | 2018.4935 | 403.6987 | 26913.2465
Fr-Paris SC-10_11_2024 | 10/11/2024 | 36.1956 | 14.8119 | 18.9382 | 84.28% | 1498359.0914 | 249726515.229 | 57453.0514 | 9575508.5602 | 981.9714 | 196.3943 | 13092.9524
Fr-Paris SC-13_11_2024 | 2024-11-13 | 31.474 | 15.3029 | 20.709 | 68.19% | 1083957.3087 | 180659551.4511 | 15930.048 | 2655007.9962 | 12427.9962 | 2485.5992 | 165706.6163
Fr-Paris SC-17_11_2024 | 2024-11-17 | 34.49 | 15.2315 | 20.7276 | 40.56% | 1136211.4859 | 189368580.9867 | 15716.1476 | 2619357.9337 | 2456.4184 | 491.2837 | 32752.2457
Fr-Paris SC-20_11_2024 | 20/11/2024 | 33.3737 | 15.7086 | 19.2407 | 52.7% | 829529.3549 | 138254892.4822 | 46145.6081 | 7690934.6857 | 4476.2312 | 895.2462 | 59683.0821
Fr-Paris SC-24_11_2024 | 24/11/2024 | 33.3708 | 16.1754 | 22.814 | 48.85% | 609754.3001 | 101625716.6833 | 3467.041 | 577840.1607 | 4483.2067 | 896.6413 | 59776.0899
Fr-Paris SC-27_11_2024 | 2024-11-27 | 36.3109 | 17.7985 | 22.6814 | 59.57% | 209102.6525 | 34850442.0823 | 3816.7723 | 636128.711 | 922.9932 | 184.5986 | 12306.5758
Fr-Paris SC-01_12_2024 | 01/12/2024 | 33.3602 | 15.695 | 21.2567 | 43.89% | 836990.8921 | 139498482.0129 | 10713.0171 | 1785502.8534 | 4508.8322 | 901.7664 | 60117.7632
Fr-Paris SC-04_12_2024 | 04/12/2024 | 31.0094 | 15.5102 | 22.327 | 49.58% | 945451.0322 | 157575172.0253 | 4933.9634 | 822327.2351 | 15953.8891 | 3190.7778 | 212718.5215
Fr-Paris SC-08_12_2024 | 08/12/2024 | 34.196 | 16.4201 | 21.0257 | 88.6% | 518903.5904 | 86483931.7354 | 12664.3541 | 2110725.6909 | 2876.9639 | 575.3928 | 38359.5184
Fr-Paris SC-11_12_2024 | 2024-12-11 | 33.4456 | 15.5779 | 20.7183 | 48.57% | 904223.2414 | 150703873.5712 | 15822.3482 | 2637058.04 | 4306.4423 | 861.2885 | 57419.2306
Fr-Paris SC-15_12_2024 | 15/12/2024 | 32.3193 | 15.9708 | 22.8796 | 37.59% | 697858.2363 | 116309706.0503 | 3306.1337 | 551022.2892 | 7889.6761 | 1577.9352 | 105195.6815
Fr-Paris SC-18_12_2024 | 18/12/2024 | 33.3767 | 15.6371 | 22.2705 | 54.78% | 869561.7717 | 144926961.9481 | 5139.9653 | 856660.8755 | 4468.9182 | 893.7836 | 59585.5759
Fr-Paris SC-22_12_2024 | 22/12/2024 | 32.5483 | 16.5074 | 21.4026 | 94.22% | 489884.5964 | 81647432.7289 | 9638.2378 | 1606372.9593 | 6975.9199 | 1395.184 | 93012.266
Fr-Paris SC-25_12_2024 | 2024-12-25 | 38.7422 | 19.2527 | 28.0912 | 75.33% | 80157.9874 | 13359664.5598 | 75.8105 | 12635.0898 | 249.7903 | 49.9581 | 3330.5372
Fr-Paris SC-29_12_2024 | 29/12/2024 | 35.0821 | 15.5678 | 20.455 | 54.3% | 910257.0634 | 151709510.5607 | 19148.0797 | 3191346.6202 | 1786.7543 | 357.3509 | 23823.391
Fr-Paris SC-01_01_2025 | 01/01/2025 | 36.8584 | 15.915 | 19.2003 | 61.59% | 723968.4163 | 120661402.7193 | 47516.0167 | 7919336.1242 | 687.6507 | 137.5301 | 9168.6761
Fr-Paris SC-05_01_2025 | 05/01/2025 | 27.1602 | 16.0917 | 20.3533 | 60.41% | 644351.6942 | 107391949.0339 | 20611.6588 | 3435276.4619 | 126330.378 | 25266.0756 | 1684405.0398
Fr-Paris SC-08_01_2025 | 2025-01-08 | 36.004 | 16.2086 | 18.9732 | 69.52% | 596555.7589 | 99425959.821 | 56013.5105 | 9335585.078 | 1088.5554 | 217.7111 | 14514.0713
Fr-Paris SC-12_01_2025 | 2025-01-12 | 32.4056 | 16.438 | 22.261 | 27.96% | 512819.2979 | 85469882.9868 | 5175.3024 | 862550.4046 | 7532.0831 | 1506.4166 | 100427.775
Fr-Paris SC-15_01_2025 | 15/01/2025 | 31.8967 | 15.0828 | 21.2038 | 73.35% | 1253242.249 | 208873708.1683 | 11131.2152 | 1855202.5394 | 9902.1421 | 1980.4284 | 132028.5611
Fr-Paris SC-19_01_2025 | 2025-01-19 | 33.2154 | 15.6811 | 20.5026 | 78.62% | 844715.5439 | 140785923.9896 | 18498.4693 | 3083078.2109 | 4873.7216 | 974.7443 | 64982.955
Fr-Paris SC-22_01_2025 | 2025-01-22 | 34.6046 | 15.8039 | 19.5323 | 89.86% | 779029.9681 | 129838328.0133 | 37360.8181 | 6226803.0132 | 2309.6577 | 461.9315 | 30795.4362
Fr-Paris SC-26_01_2025 | 26/01/2025 | 31.0324 | 16.3469 | 20.1656 | 55.51% | 544567.0882 | 90761181.3745 | 23613.5014 | 3935583.5683 | 15758.6113 | 3151.7223 | 210114.8172
Fr-Paris SC-29_01_2025 | 2025-01-29 | 38.3747 | 18.5292 | 24.2139 | 51.29% | 129158.9974 | 21526499.5721 | 1257.6381 | 209606.344 | 304.3578 | 60.8716 | 4058.104

## Données débits manquants
Date du prélèvement | Débit en entrée de Seine Centre (m3) | Volume Prétraité Bassins de Clichy (m3) | Analyses | Ammonium | NTK | COT (thermique) | DBO diluée | Matières en Suspension | Nitrate | Nitrite | Orthophosphate | pH | Phosphore total | ST-DCO | Température de mesure du pH
|  |  | Paramètres | Ammonium | Azote Kjeldahl | COT | DBO diluée | Matières en suspension | Nitrates | Nitrites | Orthophosphates | pH | Phosphore | ST-DCO | Température échantillon
|  |  | LQ | 0.3 | 0.5 | 6 | 1 | 2 | 0.4 | 0.02 | 0.1 |  | 0.3 | 4
|  |  | Unités | mg(N)/L | mg(N)/L | mg C / L | mg(O2)/L | mg/L | mg(N)/L | mg(N)/L | mg(P)/L | unité pH | mg(P)/L | mg(O2)/L | °C
2024-12-01 | 238514 | 777060
mercredi 4 décembre 2024 | 234954 | 849920
dimanche 8 décembre 2024 | 239102 | 1056560
mercredi 11 décembre 2024 | 232614 | 715530
dimanche 15 décembre 2024 | 225300 | 743340
mercredi 18 décembre 2024 | 182373 | 780360
dimanche 22 décembre 2024 | 225764 | 1243710
mercredi 25 décembre 2024 | 172531 | 607230
dimanche 29 décembre 2024 | 169233 | 509760
mercredi 1 janvier 2025 | 171863 | 756580
dimanche 5 janvier 2025 | 179732 | 1168780
mercredi 8 janvier 2025 | 237286 | 1019490
dimanche 12 janvier 2025 | 242766 | 655970
mercredi 15 janvier 2025 | 196415 | 929160
dimanche 19 janvier 2025 | 230455 | 900150
mercredi 22 janvier 2025 | 231971 | 1031840
dimanche 26 janvier 2025 | 373300 | 1195190
mercredi 29 janvier 2025 | 147163 | 972408
dimanche 2 février 2025 | 173640 | 832290
mercredi 5 février 2025 | 194151 | 853200
dimanche 9 février 2025 | 187870 | 854470
mercredi 12 février 2025 | 194666 | 735370
dimanche 16 février 2025 | 207000 | 709820
mercredi 19 février 2025 | 200030 | 793380
dimanche 23 février 2025 | 234382 | 703880
mercredi 26 février 2025 | 211763 | 823400

## Parametres physocochimiques
Ammonium | 2024-12-01 07:00 | 34.2 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2024-12-01 07:00 | 44 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2024-12-01 07:00 | 47.1 | 0.50 | mg(N)/L
COT (thermique) | 2024-12-01 07:00 | 124 | 3 | mg C / L
dbo n | 2024-12-01 07:00 | 206 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2024-12-01 07:00 | 10:14 |  | -
Matières en Suspension | 2024-12-01 07:00 | 205 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2024-12-01 07:00 | 47.1 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2024-12-01 07:00 | <0.40 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2024-12-01 07:00 | <1.77 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2024-12-01 07:00 | 0.03 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2024-12-01 07:00 | 0.11 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2024-12-01 07:00 | 2.4 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2024-12-01 07:00 | 8.01 |  | unité pH
Phosphore total | 2024-12-01 07:00 | 4.8 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2024-12-01 07:00 | 486 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2024-12-01 07:00 | 19 |  | °C
Température échantillon à réception | 2024-12-01 07:00 | 6 |  | °C
Ammonium | 2024-12-04 07:00 | 36.8 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2024-12-04 07:00 | 47.3 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2024-12-04 07:00 | 50.7 | 0.50 | mg(N)/L
COT (thermique) | 2024-12-04 07:00 | 132 | 3 | mg C / L
dbo n | 2024-12-04 07:00 | 210 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2024-12-04 07:00 | 10:05 |  | -
Matières en Suspension | 2024-12-04 07:00 | 245 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2024-12-04 07:00 | 50.8 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2024-12-04 07:00 | <0.40 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2024-12-04 07:00 | <1.77 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2024-12-04 07:00 | 0.04 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2024-12-04 07:00 | 0.12 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2024-12-04 07:00 | 2.6 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2024-12-04 07:00 | 8.02 |  | unité pH
Phosphore total | 2024-12-04 07:00 | 5.4 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2024-12-04 07:00 | 517 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2024-12-04 07:00 | 21.2 |  | °C
Température échantillon à réception | 2024-12-04 07:00 | 6.3 |  | °C
Ammonium | 2024-12-08 07:00 | 24.1 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2024-12-08 07:00 | 31 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2024-12-08 07:00 | 36.5 | 0.50 | mg(N)/L
COT (thermique) | 2024-12-08 07:00 | 86 | 3 | mg C / L
dbo n | 2024-12-08 07:00 | 154 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2024-12-08 07:00 | 10:20 |  | -
Matières en Suspension | 2024-12-08 07:00 | 164 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2024-12-08 07:00 | 38.2 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2024-12-08 07:00 | 1.1 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2024-12-08 07:00 | 4.65 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2024-12-08 07:00 | 0.68 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2024-12-08 07:00 | 2.2 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2024-12-08 07:00 | 1.8 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2024-12-08 07:00 | 7.99 |  | unité pH
Phosphore total | 2024-12-08 07:00 | 3.6 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2024-12-08 07:00 | 340 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2024-12-08 07:00 | 19.4 |  | °C
Température échantillon à réception | 2024-12-08 07:00 | 5.5 |  | °C
Ammonium | 2024-12-11 07:00 | 34.4 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2024-12-11 07:00 | 44.2 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2024-12-11 07:00 | 47.4 | 0.50 | mg(N)/L
COT (thermique) | 2024-12-11 07:00 | 107 | 3 | mg C / L
dbo n | 2024-12-11 07:00 | 194 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2024-12-11 07:00 | 10:00 |  | -
Matières en Suspension | 2024-12-11 07:00 | 220 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2024-12-11 07:00 | 47.8 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2024-12-11 07:00 | <0.40 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2024-12-11 07:00 | <1.77 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2024-12-11 07:00 | 0.44 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2024-12-11 07:00 | 1.5 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2024-12-11 07:00 | 2.5 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2024-12-11 07:00 | 8.12 |  | unité pH
Phosphore total | 2024-12-11 07:00 | 4.9 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2024-12-11 07:00 | 470 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2024-12-11 07:00 | 19.2 |  | °C
Température échantillon à réception | 2024-12-11 07:00 | 6.2 |  | °C
Ammonium | 2024-12-15 07:00 | 33.5 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2024-12-15 07:00 | 43.1 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2024-12-15 07:00 | 49.8 | 0.50 | mg(N)/L
COT (thermique) | 2024-12-15 07:00 | 118 | 6 | mg C / L
dbo n | 2024-12-15 07:00 | 182 | 1.00 | mg(O2)/L
Entérocoques intestinaux | 2024-12-15 07:00 | 1950000 | 3800 | NPP/100mL
Escherichia coli | 2024-12-15 07:00 | 8180000 | 3800 | NPP/100mL
Heure d'arrivée | 2024-12-15 07:00 | 10:23 |  | -
Matières en Suspension | 2024-12-15 07:00 | 233 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2024-12-15 07:00 | 49.9 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2024-12-15 07:00 | <0.40 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2024-12-15 07:00 | <1.77 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2024-12-15 07:00 | 0.05 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2024-12-15 07:00 | 0.17 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2024-12-15 07:00 | 2.4 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2024-12-15 07:00 | 7.72 |  | unité pH
Phosphore total | 2024-12-15 07:00 | 5.1 | 0.3 | mg(P)/L
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs | 2024-12-15 07:00 | 150000 | 1000 | UFC/100mL
ST-DCO | 2024-12-15 07:00 | 492 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2024-12-15 07:00 | 18.5 |  | °C
Température échantillon à réception | 2024-12-15 07:00 | 5 |  | °C
Ammonium | 2024-12-18 07:00 | 34.3 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2024-12-18 07:00 | 44.1 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2024-12-18 07:00 | 45.3 | 0.50 | mg(N)/L
COT (thermique) | 2024-12-18 07:00 | 146 | 6 | mg C / L
dbo n | 2024-12-18 07:00 | 168 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2024-12-18 07:00 | 10:00 |  | -
Matières en Suspension | 2024-12-18 07:00 | 238 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2024-12-18 07:00 | 45.5 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2024-12-18 07:00 | <0.40 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2024-12-18 07:00 | <1.77 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2024-12-18 07:00 | 0.21 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2024-12-18 07:00 | 0.67 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2024-12-18 07:00 | 2.5 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2024-12-18 07:00 | 8.12 |  | unité pH
Phosphore total | 2024-12-18 07:00 | 4.6 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2024-12-18 07:00 | 591 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2024-12-18 07:00 | 16.1 |  | °C
Température échantillon à réception | 2024-12-18 07:00 | 5.9 |  | °C
Ammonium | 2024-12-22 07:00 | 14.6 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2024-12-22 07:00 | 18.8 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2024-12-22 07:00 | 21.5 | 0.50 | mg(N)/L
COT (thermique) | 2024-12-22 07:00 | 76 | 6 | mg C / L
dbo n | 2024-12-22 07:00 | 132 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2024-12-22 07:00 | 10:15 |  | -
Matières en Suspension | 2024-12-22 07:00 | 140 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2024-12-22 07:00 | 24.1 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2024-12-22 07:00 | 2.2 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2024-12-22 07:00 | 9.92 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2024-12-22 07:00 | 0.38 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2024-12-22 07:00 | 1.3 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2024-12-22 07:00 | 1.2 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2024-12-22 07:00 | 8.08 |  | unité pH
Phosphore total | 2024-12-22 07:00 | 2.2 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2024-12-22 07:00 | 368 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2024-12-22 07:00 | 18.8 |  | °C
Température échantillon à réception | 2024-12-22 07:00 | 4.1 |  | °C
Ammonium | 2024-12-25 07:00 | 29.3 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2024-12-25 07:00 | 37.6 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2024-12-25 07:00 | 38.5 | 0.50 | mg(N)/L
COT (thermique) | 2024-12-25 07:00 | 91 | 3 | mg C / L
dbo n | 2024-12-25 07:00 | 176 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2024-12-25 07:00 | 9:42 |  | -
Matières en Suspension | 2024-12-25 07:00 | 153 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2024-12-25 07:00 | 39.7 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2024-12-25 07:00 | 0.51 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2024-12-25 07:00 | 2.26 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2024-12-25 07:00 | 0.73 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2024-12-25 07:00 | 2.4 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2024-12-25 07:00 | 2 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2024-12-25 07:00 | 8.09 |  | unité pH
Phosphore total | 2024-12-25 07:00 | 3.6 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2024-12-25 07:00 | 349 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2024-12-25 07:00 | 16.5 |  | °C
Température échantillon à réception | 2024-12-25 07:00 | 3.6 |  | °C
Ammonium | 2024-12-29 07:00 | 31.2 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2024-12-29 07:00 | 40.1 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2024-12-29 07:00 | 45.5 | 0.50 | mg(N)/L
COT (thermique) | 2024-12-29 07:00 | 111 | 3 | mg C / L
dbo n | 2024-12-29 07:00 | 108 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2024-12-29 07:00 | 10:10 |  | -
Matières en Suspension | 2024-12-29 07:00 | 191 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2024-12-29 07:00 | 45.8 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2024-12-29 07:00 | <0.40 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2024-12-29 07:00 | <1.77 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2024-12-29 07:00 | 0.27 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2024-12-29 07:00 | 0.9 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2024-12-29 07:00 | 2.2 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2024-12-29 07:00 | 8 |  | unité pH
Phosphore total | 2024-12-29 07:00 | 4.5 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2024-12-29 07:00 | 438 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2024-12-29 07:00 | 17.4 |  | °C
Température échantillon à réception | 2024-12-29 07:00 | 5.4 |  | °C
Ammonium | 2025-01-01 07:00 | 29.9 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-01-01 07:00 | 38.5 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2025-01-01 07:00 | 42.4 | 0.50 | mg(N)/L
dbo n | 2025-01-01 07:00 | 170 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2025-01-01 07:00 | 10:00 |  | -
Matières en Suspension | 2025-01-01 07:00 | 237 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2025-01-01 07:00 | 43.2 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2025-01-01 07:00 | 0.5 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-01-01 07:00 | 2.21 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-01-01 07:00 | 0.3 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-01-01 07:00 | 1 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-01-01 07:00 | 2.2 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-01-01 07:00 | 7.96 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-01-01 07:00 | 4.9 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2025-01-01 07:00 | 528 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-01-01 07:00 | 19.2 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-01-01 07:00 | 4.9 |  | °C
Acidification | 2025-01-05 07:00 | fait |  | -
Ammonium | 2025-01-05 07:00 | 21.1 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-01-05 07:00 | 27.1 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2025-01-05 07:00 | 34.3 | 0.50 | mg(N)/L
dbo n | 2025-01-05 07:00 | 139 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2025-01-05 07:00 | 9:57 |  | -
Matières en Suspension | 2025-01-05 07:00 | 137 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2025-01-05 07:00 | 37.2 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2025-01-05 07:00 | 2.3 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-01-05 07:00 | 10.14 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-01-05 07:00 | 0.57 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-01-05 07:00 | 1.9 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-01-05 07:00 | 1.6 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-01-05 07:00 | 8.15 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-01-05 07:00 | 3.4 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2025-01-05 07:00 | 341 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-01-05 07:00 | 18.3 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-01-05 07:00 | 4.6 |  | °C
Ammonium | 2025-01-08 07:00 | 19.4 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-01-08 07:00 | 24.9 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2025-01-08 07:00 | 31.5 | 0.50 | mg(N)/L
dbo n | 2025-01-08 07:00 | 195 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2025-01-08 07:00 | 9:45 |  | -
Matières en Suspension | 2025-01-08 07:00 | 191 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2025-01-08 07:00 | 33.8 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2025-01-08 07:00 | 1.8 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-01-08 07:00 | 7.79 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-01-08 07:00 | 0.45 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-01-08 07:00 | 1.5 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-01-08 07:00 | 1.6 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-01-08 07:00 | 7.98 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-01-08 07:00 | 3.5 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2025-01-08 07:00 | 373 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-01-08 07:00 | 19.4 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-01-08 07:00 | 5.1 |  | °C
Ammonium | 2025-01-12 07:00 | 26.9 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-01-12 07:00 | 34.5 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2025-01-12 07:00 | 38.8 | 0.50 | mg(N)/L
dbo n | 2025-01-12 07:00 | 152 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2025-01-12 07:00 | 10:04 |  | -
Matières en Suspension | 2025-01-12 07:00 | 189 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2025-01-12 07:00 | 40.4 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2025-01-12 07:00 | 0.8 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-01-12 07:00 | 3.54 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-01-12 07:00 | 0.83 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-01-12 07:00 | 2.7 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-01-12 07:00 | 1.8 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-01-12 07:00 | 7.97 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-01-12 07:00 | 3.8 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2025-01-12 07:00 | 349 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-01-12 07:00 | 18.8 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-01-12 07:00 | 5.3 |  | °C
Acénaphtène | 2025-01-15 07:00 | <0.010 | 0.0100 | µg/L
Alcalinité (TAC) | 2025-01-15 07:00 | 385 | 50 | mg(CaCO3)/L
Aluminium | 2025-01-15 07:00 | 474 | 20 | µg/L
Aluminium | 2025-01-15 07:00 | 1 |  | -
Ammonium | 2025-01-15 07:00 | 32 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-01-15 07:00 | 41.2 | 0.386 | mg(NH4)/L
Anthracène | 2025-01-15 07:00 | <0.010 | 0.0100 | µg/L
AOX | 2025-01-15 07:00 | 151 | 10 | µg(Cl)/L
Argent | 2025-01-15 07:00 | <0.04 | 0.04 | mg/L
Arsenic | 2025-01-15 07:00 | <2.5 | 2.50 | µg/L
Arsenic | 2025-01-15 07:00 | 1 |  | -
AZOTE KJELDAHL | 2025-01-15 07:00 | 45.6 | 0.50 | mg(N)/L
Benzo[a]anthracène | 2025-01-15 07:00 | <0.010 | 0.0100 | µg/L
Benzo[a]pyrène | 2025-01-15 07:00 | 0.011 | 0.0100 | µg/L
Benzo[b]fluoranthène | 2025-01-15 07:00 | <0.010 | 0.0100 | µg/L
Benzo[g,h,i]perylène | 2025-01-15 07:00 | <0.010 | 0.0100 | µg/L
Benzo[k]fluoranthène | 2025-01-15 07:00 | <0.010 | 0.0100 | µg/L
Cadmium | 2025-01-15 07:00 | 0.2 | 0.1 | µg/L
Cadmium | 2025-01-15 07:00 | 1 |  | -
Chlorures | 2025-01-15 07:00 | 81 | 5.00 | mg(Cl)/L
Chrome | 2025-01-15 07:00 | <5.0 | 5 | µg/L
Chrome | 2025-01-15 07:00 | 1 |  | -
Chrysène | 2025-01-15 07:00 | <0.010 | 0.0100 | µg/L
Cobalt | 2025-01-15 07:00 | <1.0 | 1.00 | µg/L
Cobalt | 2025-01-15 07:00 | 1 |  | -
COT (thermique) | 2025-01-15 07:00 | 99 | 6 | mg C / L
Cuivre | 2025-01-15 07:00 | 67.3 | 5 | µg/L
Cuivre | 2025-01-15 07:00 | 1 |  | -
dbo n | 2025-01-15 07:00 | 207 | 1.00 | mg(O2)/L
Dibenzo[ah]anthracène | 2025-01-15 07:00 | <0.010 | 0.0100 | µg/L
Etain | 2025-01-15 07:00 | <5.0 | 5 | µg/L
Etain | 2025-01-15 07:00 | 1 |  | -
Fer | 2025-01-15 07:00 | 0.8 | 0.025 | mg/L
Fluoranthène | 2025-01-15 07:00 | 0.034 | 0.0100 | µg/L
Fluorène | 2025-01-15 07:00 | 0.017 | 0.0100 | µg/L
Heure d'arrivée | 2025-01-15 07:00 | 9:00 |  | -
Indéno[1,2,3,c,d]pyrène | 2025-01-15 07:00 | <0.010 | 0.0100 | µg/L
Indice hydrocarbure | 2025-01-15 07:00 | 1.1 | 0.198 | mg/L
Manganèse | 2025-01-15 07:00 | 0.04 | 0.005 | mg/L
Matières en Suspension | 2025-01-15 07:00 | 224 | 2 | mg/L
Mercure | 2025-01-15 07:00 | 1 |  | -
Mercure | 2025-01-15 07:00 | <0.2 | 0.2 | µg/L
Naphtalène | 2025-01-15 07:00 | 0.05 | 0.0299 | µg/L
NGL calculé | 2025-01-15 07:00 | 46 | 0.92 | mg(N)/L
Nickel | 2025-01-15 07:00 | <5.0 | 5 | µg/L
Nickel | 2025-01-15 07:00 | 1 |  | -
Nitrate | 2025-01-15 07:00 | <0.40 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-01-15 07:00 | <1.77 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-01-15 07:00 | 0.38 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-01-15 07:00 | 1.2 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-01-15 07:00 | 2.3 | 0.1 | mg(P)/L
PCB 101 | 2025-01-15 07:00 | <0.005 | 0.0045 | µg/L
PCB 118 | 2025-01-15 07:00 | <0.005 | 0.0045 | µg/L
PCB 138 | 2025-01-15 07:00 | <0.005 | 0.0045 | µg/L
PCB 153 | 2025-01-15 07:00 | <0.005 | 0.0045 | µg/L
PCB 180 | 2025-01-15 07:00 | <0.005 | 0.0045 | µg/L
PCB 28 | 2025-01-15 07:00 | <0.005 | 0.0045 | µg/L
PCB 52 | 2025-01-15 07:00 | <0.005 | 0.0045 | µg/L
pH | 2025-01-15 07:00 | 7.98 |  | unité pH
Phénanthrène | 2025-01-15 07:00 | 0.057 | 0.0100 | µg/L
Phosphore total | 2025-01-15 07:00 | 5 | 0.3 | mg(P)/L
Plomb | 2025-01-15 07:00 | 7.7 | 2 | µg/L
Plomb | 2025-01-15 07:00 | 1 |  | -
Prélèvement AOX | 2025-01-15 07:00 | fait |  | -
Prélèvement Chlorure - Sulfate | 2025-01-15 07:00 | - |  | -
Pyrène | 2025-01-15 07:00 | 0.024 | 0.0100 | µg/L
Somme 15 HAP | 2025-01-15 07:00 | 0.28 | 0.1699 | µg/L
Somme 7 PCB | 2025-01-15 07:00 | <0.032 | 0.0315 | µg/L
ST-DCO | 2025-01-15 07:00 | 501 | 4 | mg(O2)/L
Sulfate | 2025-01-15 07:00 | 118 | 10 | mg(SO4)/L
Température de mesure du pH | 2025-01-15 07:00 | 20.2 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-01-15 07:00 | 5.5 |  | °C
Zinc | 2025-01-15 07:00 | 177 | 20.00 | µg/L
Zinc | 2025-01-15 07:00 | 1 |  | -
Ammonium | 2025-01-19 07:00 | 32.1 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-01-19 07:00 | 41.3 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2025-01-19 07:00 | 44.9 | 0.50 | mg(N)/L
dbo n | 2025-01-19 07:00 | 130 | 1.00 | mg(O2)/L
Entérocoques intestinaux | 2025-01-19 07:00 | 1760000 | 3800 | NPP/100mL
Escherichia coli | 2025-01-19 07:00 | 4520000 | 3800 | NPP/100mL
Heure d'arrivée | 2025-01-19 07:00 | 10:10 |  | -
Matières en Suspension | 2025-01-19 07:00 | 219 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2025-01-19 07:00 | 45.1 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2025-01-19 07:00 | <0.40 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-01-19 07:00 | <1.77 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-01-19 07:00 | 0.16 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-01-19 07:00 | 0.54 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-01-19 07:00 | 2.3 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-01-19 07:00 | 8.02 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-01-19 07:00 | 4.7 | 0.3 | mg(P)/L
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs | 2025-01-19 07:00 | 80000 | 1000 | UFC/100mL
ST-DCO | 2025-01-19 07:00 | 456 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-01-19 07:00 | 18.9 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-01-19 07:00 | 4 |  | °C
Ammonium | 2025-01-22 07:00 | 24.2 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-01-22 07:00 | 31.1 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2025-01-22 07:00 | 37.1 | 0.50 | mg(N)/L
dbo n | 2025-01-22 07:00 | 174 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2025-01-22 07:00 | 10:00 |  | -
Matières en Suspension | 2025-01-22 07:00 | 226 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2025-01-22 07:00 | 38.4 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2025-01-22 07:00 | 0.85 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-01-22 07:00 | 3.76 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-01-22 07:00 | 0.41 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-01-22 07:00 | 1.3 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-01-22 07:00 | 1.8 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-01-22 07:00 | 7.92 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-01-22 07:00 | 4.2 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2025-01-22 07:00 | 403 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-01-22 07:00 | 19.7 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-01-22 07:00 | 5.9 |  | °C
Ammonium | 2025-01-26 07:00 | 23.6 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-01-26 07:00 | 30.4 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2025-01-26 07:00 | 35.3 | 0.50 | mg(N)/L
dbo n | 2025-01-26 07:00 | 161 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2025-01-26 07:00 | 10:10 |  | -
Matières en Suspension | 2025-01-26 07:00 | 164 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2025-01-26 07:00 | 37.9 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2025-01-26 07:00 | 1.7 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-01-26 07:00 | 7.53 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-01-26 07:00 | 0.85 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-01-26 07:00 | 2.8 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-01-26 07:00 | 1.6 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-01-26 07:00 | 8.09 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-01-26 07:00 | 3.5 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2025-01-26 07:00 | 383 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-01-26 07:00 | 17.4 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-01-26 07:00 | 4.8 |  | °C
Ammonium | 2025-01-29 07:00 | 23.1 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-01-29 07:00 | 29.7 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2025-01-29 07:00 | 35.4 | 0.50 | mg(N)/L
dbo n | 2025-01-29 07:00 | 128 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2025-01-29 07:00 | 9:45 |  | -
Matières en Suspension | 2025-01-29 07:00 | 207 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2025-01-29 07:00 | 37.2 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2025-01-29 07:00 | 1.2 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-01-29 07:00 | 5.09 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-01-29 07:00 | 0.63 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-01-29 07:00 | 2.1 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-01-29 07:00 | 1.7 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-01-29 07:00 | 8.03 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-01-29 07:00 | 3.8 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2025-01-29 07:00 | 372 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-01-29 07:00 | 19.4 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-01-29 07:00 | 5.3 |  | °C
Ammonium | 2025-02-02 07:00 | 32 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-02-02 07:00 | 41.1 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2025-02-02 07:00 | 44.8 | 0.50 | mg(N)/L
dbo n | 2025-02-02 07:00 | 228 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2025-02-02 07:00 | 9:15 |  | -
Matières en Suspension | 2025-02-02 07:00 | 192 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2025-02-02 07:00 | 45.1 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2025-02-02 07:00 | <0.40 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-02-02 07:00 | <1.77 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-02-02 07:00 | 0.29 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-02-02 07:00 | 0.96 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-02-02 07:00 | 2.2 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-02-02 07:00 | 7.99 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-02-02 07:00 | 4.4 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2025-02-02 07:00 | 489 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-02-02 07:00 | 19.7 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-02-02 07:00 | 5.7 |  | °C
Ammonium | 2025-02-05 07:00 | 35.4 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-02-05 07:00 | 45.5 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2025-02-05 07:00 | 51.9 | 0.50 | mg(N)/L
dbo n | 2025-02-05 07:00 | 161 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2025-02-05 07:00 | 9:50 |  | -
Matières en Suspension | 2025-02-05 07:00 | 238 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2025-02-05 07:00 | 52 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2025-02-05 07:00 | <0.40 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-02-05 07:00 | <1.77 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-02-05 07:00 | 0.1 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-02-05 07:00 | 0.31 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-02-05 07:00 | 2.6 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-02-05 07:00 | 8 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-02-05 07:00 | 5.4 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2025-02-05 07:00 | 544 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-02-05 07:00 | 19.6 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-02-05 07:00 | 5.5 |  | °C
Ammonium | 2025-02-09 07:00 | 29.8 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-02-09 07:00 | 38.3 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2025-02-09 07:00 | 43.7 | 0.50 | mg(N)/L
dbo n | 2025-02-09 07:00 | 178 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2025-02-09 07:00 | 10:00 |  | -
Matières en Suspension | 2025-02-09 07:00 | 199 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2025-02-09 07:00 | 45 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2025-02-09 07:00 | 0.69 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-02-09 07:00 | 3.06 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-02-09 07:00 | 0.63 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-02-09 07:00 | 2.1 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-02-09 07:00 | 2.1 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-02-09 07:00 | 8.04 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-02-09 07:00 | 4.7 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2025-02-09 07:00 | 526 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-02-09 07:00 | 18.2 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-02-09 07:00 | 5.5 |  | °C
Alcalinité (TAC) | 2025-02-12 07:00 | 399 | 50 | mg(CaCO3)/L
Aluminium | 2025-02-12 07:00 | 265 | 20 | µg/L
Aluminium | 2025-02-12 07:00 | 1 |  | -
Ammonium | 2025-02-12 07:00 | 35.4 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-02-12 07:00 | 45.6 | 0.386 | mg(NH4)/L
Argent | 2025-02-12 07:00 | <0.04 | 0.04 | mg/L
Arsenic | 2025-02-12 07:00 | <2.5 | 2.50 | µg/L
Arsenic | 2025-02-12 07:00 | 1 |  | -
AZOTE KJELDAHL | 2025-02-12 07:00 | 49.4 | 0.50 | mg(N)/L
Cadmium | 2025-02-12 07:00 | 0.1 | 0.1 | µg/L
Cadmium | 2025-02-12 07:00 | 1 |  | -
Chrome | 2025-02-12 07:00 | <5.0 | 5 | µg/L
Chrome | 2025-02-12 07:00 | 1 |  | -
Cobalt | 2025-02-12 07:00 | <1.0 | 1.00 | µg/L
Cobalt | 2025-02-12 07:00 | 1 |  | -
COT (thermique) | 2025-02-12 07:00 | 135 | 6 | mg C / L
Cuivre | 2025-02-12 07:00 | 63.4 | 5 | µg/L
Cuivre | 2025-02-12 07:00 | 1 |  | -
dbo n | 2025-02-12 07:00 | 132 | 1.00 | mg(O2)/L
Etain | 2025-02-12 07:00 | <5.0 | 5 | µg/L
Etain | 2025-02-12 07:00 | 1 |  | -
Fer | 2025-02-12 07:00 | 0.5 | 0.025 | mg/L
Heure d'arrivée | 2025-02-12 07:00 | 10:10 |  | -
Manganèse | 2025-02-12 07:00 | 0.03 | 0.005 | mg/L
Matières en Suspension | 2025-02-12 07:00 | 226 | 2 | mg/L
Mercure | 2025-02-12 07:00 | 1 |  | -
Mercure | 2025-02-12 07:00 | 0.31 | 0.2 | µg/L
NGL calculé | 2025-02-12 07:00 | 50.8 | 0.92 | mg(N)/L
Nickel | 2025-02-12 07:00 | <5.0 | 5 | µg/L
Nickel | 2025-02-12 07:00 | 1 |  | -
Nitrate | 2025-02-12 07:00 | 0.55 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-02-12 07:00 | 2.44 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-02-12 07:00 | 0.87 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-02-12 07:00 | 2.9 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-02-12 07:00 | 2.5 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-02-12 07:00 | 8.19 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-02-12 07:00 | 4.8 | 0.3 | mg(P)/L
Plomb | 2025-02-12 07:00 | 7.5 | 2 | µg/L
Plomb | 2025-02-12 07:00 | 1 |  | -
ST-DCO | 2025-02-12 07:00 | 469 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-02-12 07:00 | 15 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-02-12 07:00 | 5.6 |  | °C
Zinc | 2025-02-12 07:00 | 204 | 20.00 | µg/L
Zinc | 2025-02-12 07:00 | 1 |  | -
Ammonium | 2025-02-16 07:00 | 33.1 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-02-16 07:00 | 42.5 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2025-02-16 07:00 | 47.3 | 0.50 | mg(N)/L
dbo n | 2025-02-16 07:00 | 183 | 1.00 | mg(O2)/L
Entérocoques intestinaux | 2025-02-16 07:00 | 2100000 | 3800 | NPP/100mL
Escherichia coli | 2025-02-16 07:00 | 4520000 | 3800 | NPP/100mL
Heure d'arrivée | 2025-02-16 07:00 | 10:10 |  | -
Matières en Suspension | 2025-02-16 07:00 | 200 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2025-02-16 07:00 | 47.8 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2025-02-16 07:00 | <0.40 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-02-16 07:00 | <1.77 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-02-16 07:00 | 0.53 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-02-16 07:00 | 1.7 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-02-16 07:00 | 2.2 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-02-16 07:00 | 8.02 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-02-16 07:00 | 4.5 | 0.3 | mg(P)/L
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs | 2025-02-16 07:00 | 77000 | 1000 | UFC/100mL
ST-DCO | 2025-02-16 07:00 | 488 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-02-16 07:00 | 18.7 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-02-16 07:00 | 4.3 |  | °C
Ammonium | 2025-02-19 07:00 | 35 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-02-19 07:00 | 45 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2025-02-19 07:00 | 51 | 0.50 | mg(N)/L
dbo n | 2025-02-19 07:00 | 206 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2025-02-19 07:00 | 9:20 |  | -
Matières en Suspension | 2025-02-19 07:00 | 233 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2025-02-19 07:00 | 51.7 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2025-02-19 07:00 | <0.40 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-02-19 07:00 | <1.77 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-02-19 07:00 | 0.71 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-02-19 07:00 | 2.3 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-02-19 07:00 | 2.5 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-02-19 07:00 | 8.07 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-02-19 07:00 | 5.2 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2025-02-19 07:00 | 502 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-02-19 07:00 | 18.1 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-02-19 07:00 | 5.5 |  | °C
Ammonium | 2025-02-23 07:00 | 32.1 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-02-23 07:00 | 41.2 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2025-02-23 07:00 | 42.1 | 0.50 | mg(N)/L
dbo n | 2025-02-23 07:00 | 182 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2025-02-23 07:00 | 9:45 |  | -
Matières en Suspension | 2025-02-23 07:00 | 208 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2025-02-23 07:00 | 42.6 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2025-02-23 07:00 | <0.40 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-02-23 07:00 | <1.77 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-02-23 07:00 | 0.53 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-02-23 07:00 | 1.7 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-02-23 07:00 | 2.3 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-02-23 07:00 | 7.99 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-02-23 07:00 | 4.3 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2025-02-23 07:00 | 439 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-02-23 07:00 | 19 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-02-23 07:00 | 4.6 |  | °C
Ammonium | 2025-02-26 07:00 | 24.3 | 0.3 | mg(N)/L
Ammonium recalculé | 2025-02-26 07:00 | 31.2 | 0.386 | mg(NH4)/L
AZOTE KJELDAHL | 2025-02-26 07:00 | 34.4 | 0.50 | mg(N)/L
dbo n | 2025-02-26 07:00 | 160 | 1.00 | mg(O2)/L
Heure d'arrivée | 2025-02-26 07:00 | 9:35 |  | -
Matières en Suspension | 2025-02-26 07:00 | 181 | 2 | mg/L
NGL calculé | 2025-02-26 07:00 | 38 | 0.92 | mg(N)/L
Nitrate | 2025-02-26 07:00 | 2.9 | 0.40 | mg(N)/L
Nitrate recalculé | 2025-02-26 07:00 | 12.84 | 1.7714 | mg(NO3)/L
Nitrite | 2025-02-26 07:00 | 0.71 | 0.02 | mg(N)/L
Nitrite recalculé | 2025-02-26 07:00 | 2.3 | .0657 | mg(NO2)/L
Orthophosphate | 2025-02-26 07:00 | 1.9 | 0.1 | mg(P)/L
pH | 2025-02-26 07:00 | 8.15 |  | unité pH
Phosphore total | 2025-02-26 07:00 | 3.4 | 0.3 | mg(P)/L
ST-DCO | 2025-02-26 07:00 | 362 | 4 | mg(O2)/L
Température de mesure du pH | 2025-02-26 07:00 | 20.2 |  | °C
Température échantillon à réception | 2025-02-26 07:00 | 5.8 |  | °C

## HPV 66
[5 empty] | Essai 1 | Essai 2 | Essai 1 | Essai 2 | Essai 1 | Essai 2 |  | Ct | copies
Echantillon | Date | HPV 66 (réplicat 1) | HPV 66 (réplicat 2) | DCt | copies essai 1 |  | copies/µL |  | copies/L |  | LOQ | 38.58 | 40
Fr-Paris SC-28_01_2024 | 2024-01-28 | 37.4 | 42 | 4.6 | 101.283 | 3.7565 | 20.2566 | 0.75131 | 1350.4394 | 50.0872
Fr-Paris SC-31_01_2024 | 2024-01-31 | 37.8 | 37.4 | 0.4 | 76.0542 | 101.283 | 15.2108 | 20.2566 | 1014.0566 | 1350.4394 | 38 modélisables sur 79
Fr-Paris SC-18_02_2024 | 2024-02-18 | 38.3 | 37.3 | 1 | 53.1627 | 108.8027 | 10.6325 | 21.7605 | 708.8364 | 1450.7024 | 48.1%
Fr-Paris SC-28_02_2024 | 2024-02-28 | 38.3 | 38.1 | 0.2 | 53.1627 | 61.3499 | 10.6325 | 12.27 | 708.8364 | 817.9985
Fr-Paris SC-20_03_2024 | 2024-03-20 | 37.9 | 38.7 | 0.8 | 70.7979 | 39.9204 | 14.1596 | 7.9841 | 943.9717 | 532.2714
Fr-Paris SC-03_04_2024 | 2024-04-03 | 38.5 | 38 | 0.5 | 46.0682 | 65.9048 | 9.2136 | 13.181 | 614.2421 | 878.7305
Fr-Paris SC-14_04_2024 | 2024-04-14 | 38.6 | 37.1 | 1.5 | 42.8842 | 125.5585 | 8.5768 | 25.1117 | 571.7897 | 1674.1131
Fr-Paris SC-28_04_2024 | 2024-04-28 | 37.4 | 38.3 | 0.9 | 101.283 | 53.1627 | 20.2566 | 10.6325 | 1350.4394 | 708.8364
Fr-Paris SC-19_06_2024 | 2024-06-19 | 37.9 | 37.4 | 0.5 | 70.7979 | 101.283 | 14.1596 | 20.2566 | 943.9717 | 1350.4394
Fr-Paris SC-23_06_2024 | 2024-06-23 | 37.7 | 38.6 | 0.9 | 81.7009 | 42.8842 | 16.3402 | 8.5768 | 1089.3449 | 571.7897
Fr-Paris SC-26_06_2024 | 2024-06-26 | 36.3 | 36.2 | 0.1 | 222.6752 | 239.2077 | 44.535 | 47.8415 | 2969.0032 | 3189.436
Fr-Paris SC-28_07_2024 | 2024-07-28 | 30.6 | 31.1 | 0.5 | 13199.4588 | 9226.5633 | 2639.8918 | 1845.3127 | 175992.7844 | 123020.8446
Fr-Paris SC-07_08_2024 | 2024-08-07 | 37.8 | 37.5 | 0.3 | 76.0542 | 94.2829 | 15.2108 | 18.8566 | 1014.0566 | 1257.1059
Fr-Paris SC-21_08_2024 | 2024-08-21 | 38.1 | 39.3 | 1.2 | 61.3499 | 25.9762 | 12.27 | 5.1952 | 817.9985 | 346.3488
Fr-Paris SC-25_08_2024 | 25/08/2024 | 38 | 40.2 | 2.2 | 65.9048 | 13.6347 | 13.181 | 2.7269 | 878.7305 | 181.7961
Fr-Paris SC-01_09_2024 | 01/09/2024 | 38 | 39.2 | 1.2 | 65.9048 | 27.9048 | 13.181 | 5.581 | 878.7305 | 372.0634
Fr-Paris SC-18_09_2024 | 18/09/2024 | 37.8 | 38.2 | 0.4 | 76.0542 | 57.1098 | 15.2108 | 11.422 | 1014.0566 | 761.4638
Fr-Paris SC-29_09_2024 | 2024-09-29 | 37.6 | 37.3 | 0.3 | 87.7667 | 108.8027 | 17.5533 | 21.7605 | 1170.2231 | 1450.7024
Fr-Paris SC-02_10_2024 | 2024-10-02 | 38.4 | 37 | 1.4 | 49.4885 | 134.8805 | 9.8977 | 26.9761 | 659.8463 | 1798.4072
Fr-Paris SC-13_10_2024 | 2024-10-13 | 38.7 | 40.7 | 2 | 39.9204 | 9.5308 | 7.9841 | 1.9062 | 532.2714 | 127.0774
Fr-Paris SC-16_10_2024 | 16/10/2024 | 37.7 | 38.2 | 0.5 | 81.7009 | 57.1098 | 16.3402 | 11.422 | 1089.3449 | 761.4638
Fr-Paris SC-20_10_2024 | 2024-10-20 | 38.5 | 39.3 | 0.8 | 46.0682 | 25.9762 | 9.2136 | 5.1952 | 614.2421 | 346.3488
Fr-Paris SC-27_10_2024 | 2024-10-27 | 37.6 | 38.7 | 1.1 | 87.7667 | 39.9204 | 17.5533 | 7.9841 | 1170.2231 | 532.2714
Fr-Paris SC-30_10_2024 | 2024-10-30 | 38.2 | 38.2 | 0 | 57.1098 | 57.1098 | 11.422 | 11.422 | 761.4638 | 761.4638
Fr-Paris SC-03_11_2024 | 03/11/2024 | 37.8 | 39.5 | 1.7 | 76.0542 | 22.5096 | 15.2108 | 4.5019 | 1014.0566 | 300.1285
Fr-Paris SC-06_11_2024 | 06/11/2024 | 37 | 38.4 | 1.4 | 134.8805 | 49.4885 | 26.9761 | 9.8977 | 1798.4072 | 659.8463
Fr-Paris SC-10_11_2024 | 10/11/2024 | 36.5 | 37.4 | 0.9 | 192.9592 | 101.283 | 38.5918 | 20.2566 | 2572.7892 | 1350.4394
Fr-Paris SC-13_11_2024 | 2024-11-13 | 36.8 | 37.6 | 0.8 | 155.6524 | 87.7667 | 31.1305 | 17.5533 | 2075.3651 | 1170.2231
Fr-Paris SC-17_11_2024 | 2024-11-17 | 38.2 | 40 | 1.8 | 57.1098 | 15.7345 | 11.422 | 3.1469 | 761.4638 | 209.793
Fr-Paris SC-20_11_2024 | 20/11/2024 | 38.6 | 37.9 | 0.7 | 42.8842 | 70.7979 | 8.5768 | 14.1596 | 571.7897 | 943.9717
Fr-Paris SC-24_11_2024 | 24/11/2024 | 38.7 | 38.8 | 0.1 | 39.9204 | 37.1613 | 7.9841 | 7.4323 | 532.2714 | 495.4843
Fr-Paris SC-27_11_2024 | 2024-11-27 | 38.1 | 40.2 | 2.1 | 61.3499 | 13.6347 | 12.27 | 2.7269 | 817.9985 | 181.7961
Fr-Paris SC-04_12_2024 | 04/12/2024 | 37 | 38.2 | 1.2 | 134.8805 | 57.1098 | 26.9761 | 11.422 | 1798.4072 | 761.4638
Fr-Paris SC-11_12_2024 | 2024-12-11 | 38.6 | 38.1 | 0.5 | 42.8842 | 61.3499 | 8.5768 | 12.27 | 571.7897 | 817.9985
Fr-Paris SC-25_12_2024 | 2024-12-25 | 38.1 | 39.5 | 1.4 | 61.3499 | 22.5096 | 12.27 | 4.5019 | 817.9985 | 300.1285
Fr-Paris SC-08_01_2025 | 2025-01-08 | 37.7 | 37.6 | 0.1 | 81.7009 | 87.7667 | 16.3402 | 17.5533 | 1089.3449 | 1170.2231
Fr-Paris SC-19_01_2025 | 2025-01-19 | 37 | 37.3 | 0.3 | 134.8805 | 108.8027 | 26.9761 | 21.7605 | 1798.4072 | 1450.7024
Fr-Paris SC-29_01_2025 | 2025-01-29 | 38.6 | 39.8 | 1.2 | 42.8842 | 18.1576 | 8.5768 | 3.6315 | 571.7897 | 242.1015

## HPV 6
[5 empty] | Essai 1 | Essai 2 | Essai 1 | Essai 2 | Essai 1 | Essai 2 |  | Ct | copies
Echantillon | Date | 6 (réplicat 1) | 6 (réplicat 2) | DCt | copies essai 1 | copies essai 2 | copies/µL |  | copies/L |  | LOQ | 38 | 50
Fr-Paris SC-28_01_2024 | 2024-01-28 | 37.9 | 36.7 | 1.2 | 55.6155 | 124.7859 | 11.1231 | 24.9572 | 741.5404 | 1663.8125
Fr-Paris SC-31_01_2024 | 2024-01-31 | 35.4 | 35.3 | 0.1 | 299.4902 | 320.354 | 59.898 | 64.0708 | 3993.2032 | 4271.3865 | 25 modélisables sur 61
Fr-Paris SC-28_02_2024 | 2024-02-28 | 37.6 | 39.4 | 1.8 | 68.0673 | 20.2528 | 13.6135 | 4.0506 | 907.5639 | 270.0368 | 40.9836 | %
Fr-Paris SC-03_04_2024 | 2024-04-03 | 37.7 | 38 | 0.3 | 63.6343 | 51.9935 | 12.7269 | 10.3987 | 848.4569 | 693.246
Fr-Paris SC-14_04_2024 | 2024-04-14 | 37.6 | 37 | 0.6 | 68.0673 | 101.9585 | 13.6135 | 20.3917 | 907.5639 | 1359.4461
Fr-Paris SC-17_04_2024 | 2024-04-17 | 38 | 37.8 | 0.2 | 51.9935 | 59.4899 | 10.3987 | 11.898 | 693.246 | 793.1993
Fr-Paris SC-23_06_2024 | 2024-06-23 | 37.8 | 39.5 | 1.7 | 59.4899 | 18.9338 | 11.898 | 3.7868 | 793.1993 | 252.45
Fr-Paris SC-26_06_2024 | 2024-06-26 | 37.1 | 38.9 | 1.8 | 95.3182 | 28.361 | 19.0636 | 5.6722 | 1270.9093 | 378.1466
Fr-Paris SC-07_08_2024 | 2024-08-07 | 38 | 37.4 | 0.6 | 51.9935 | 77.8813 | 10.3987 | 15.5763 | 693.246 | 1038.4179
Fr-Paris SC-15_09_2024 | 2024-09-15 | 37.5 | 38 | 0.5 | 72.8091 | 51.9935 | 14.5618 | 10.3987 | 970.7887 | 693.246
Fr-Paris SC-18_09_2024 | 18/09/2024 | 36.7 | 38.5 | 1.8 | 124.7859 | 37.1288 | 24.9572 | 7.4258 | 1663.8125 | 495.0511
Fr-Paris SC-16_10_2024 | 16/10/2024 | 36.7 | 35.9 | 0.8 | 124.7859 | 213.8678 | 24.9572 | 42.7736 | 1663.8125 | 2851.5704
Fr-Paris SC-27_10_2024 | 2024-10-27 | 38 | 37.4 | 0.6 | 51.9935 | 77.8813 | 10.3987 | 15.5763 | 693.246 | 1038.4179
Fr-Paris SC-30_10_2024 | 2024-10-30 | 37.9 | 36.2 | 1.7 | 55.6155 | 174.7443 | 11.1231 | 34.9489 | 741.5404 | 2329.9237
Fr-Paris SC-06_11_2024 | 06/11/2024 | 36.6 | 37.6 | 1 | 133.4791 | 68.0673 | 26.6958 | 13.6135 | 1779.7207 | 907.5639
Fr-Paris SC-10_11_2024 | 10/11/2024 | 37 | 35.6 | 1.4 | 101.9585 | 261.7506 | 20.3917 | 52.3501 | 1359.4461 | 3490.0085
Fr-Paris SC-24_11_2024 | 24/11/2024 | 37.7 | 38.4 | 0.7 | 63.6343 | 39.7154 | 12.7269 | 7.9431 | 848.4569 | 529.5385
Fr-Paris SC-04_12_2024 | 04/12/2024 | 37.6 | 37.3 | 0.3 | 68.0673 | 83.3069 | 13.6135 | 16.6614 | 907.5639 | 1110.7584
Fr-Paris SC-08_12_2024 | 08/12/2024 | 37.4 | 38.1 | 0.7 | 77.8813 | 48.6073 | 15.5763 | 9.7215 | 1038.4179 | 648.0969
Fr-Paris SC-11_12_2024 | 2024-12-11 | 37.6 | 39.3 | 1.7 | 68.0673 | 21.6636 | 13.6135 | 4.3327 | 907.5639 | 288.8487
Fr-Paris SC-25_12_2024 | 2024-12-25 | 38.1 | 39.4 | 1.3 | 48.6073 | 20.2528 | 9.7215 | 4.0506 | 648.0969 | 270.0368
Fr-Paris SC-29_12_2024 | 29/12/2024 | 37.4 | 37.2 | 0.2 | 77.8813 | 89.1104 | 15.5763 | 17.8221 | 1038.4179 | 1188.1385
Fr-Paris SC-05_01_2025 | 05/01/2025 | 34.9 | 34.7 | 0.2 | 419.3919 | 479.8604 | 83.8784 | 95.9721 | 5591.8913 | 6398.1387
Fr-Paris SC-08_01_2025 | 2025-01-08 | 37.4 | 37.4 | 0 | 77.8813 | 77.8813 | 15.5763 | 15.5763 | 1038.4179 | 1038.4179
Fr-Paris SC-15_01_2025 | 15/01/2025 | 37.1 | 35.7 | 1.4 | 95.3182 | 244.7036 | 19.0636 | 48.9407 | 1270.9093 | 3262.7141